ALC 3/1-Basic

| Technische attributen |
| --- |
| Aantal lijnen | 1 horizontale / 2 verticale plus loodlijn |
| Zichtbaar bereik van lijn | 90° |
| Nauwkeurigheid | ± 0,3 mm/m (loodlijn ± 0,6 mm/m) |
| Zelfnivelleerbereik | ± 4 ° |
| Max. arbeidsbereik | 20 m / loodlijn 5 m |
| Gebruiksduur | 6 h |
| Temperatuurbereik | -5° - +50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 0,58 kg |

| Basisuitrusting |
| --- |
| 1 magnetische wandhouder |  |
| batterijen 3x AA |  |
| 1 Transporttas |

## Zelfnivellerende kruislijnlaser

- Met 1 horizontale en 2 verticale laserlijnen in 90° hoek met loodlijn, separaat instelbaar

- Loodlijn-functie

- De bijzonder heldere laserlijnen zijn ook bij slechte lichtsituaties nog zeer goed zichtbaar

- Zelfnivellering

- Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau

- Uitschakelbare zelfnivellering

- Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop

- Transportbeveiliging

- 1/4" draadopname voor statief

- Ideaal voor het uitlijnen van framework