Digitale stekker hygrostaat

Als u wilt weten hoeveel energie de ontvochtiger gebruikt heeft gedurende een droogproject, kunt u eenvoudig deze stekker energiemeter in het stopcontact plaatsen. Ideaal als energieverbruik van een droogproject verrekend moet worden met de verzekering. Natuurlijk ook voor allerlei andere toepassingen te gebruiken.

| Voedingsspanning | 230/50 V/Hz |
| --- | --- |
| Luchtvochtigheidsbereik | 10-90 % |
| Nauwkeurigheid | 5 % |
| Max. schakelvermogen | 12/2760 A/W |
| Afmetingen L x B x H | 110 x 57 x 40 mm |