Stekker hygrostaat HG130

Stekker hygrostaat toepasbaar op alle 230V ontvochtigers (behalve DF 800) uit het Dryfast programma. Houdt de relatieve vochtigheid op de ingestelde waarde.

| Voedingsspanning | 230/50 V/Hz |
| --- | --- |
| Luchtvochtigheidsbereik | 35 - 100 % |
| Nauwkeurigheid | 3 % |
| Max. spanning | 250 V AC |
| Afmetingen L x B x H | 70 x 115 x 47 mm |