LR 1

| Technische attributen. Aantal lijnen; 2 in 90 ° hoek. Arbeidsbereik; 30 - 75 m. Nauwkeurigheid; I=0,75 mm / II=1,75 mm. Gebruiksduur; 30 h. Temperatuurbereik; -20° - +60 °C. Gewicht; 0,14 kg. Basisuitrusting. 9V batterij-blok. 1 houder SC LR 1. |
| --- |
| ## Laserontvanger - Ontvanger voor horizontaal en verticaal pulserende laserlijnen. Bruikbaar met ALC 1-360 en 2/1 - Instelbare precisie-aanduiding - Display op voor- en achterkant - Uitschakelbaar, akoestisch signaal bij het ontvangen van de laserstraal - Horizontale aanduiding |  |